문서번호	현장민원과-4003
보존기간	년
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	03/11 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.10)

2014.  3.  10(월)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.10.(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	486	8	343	4	143
양 천 구	6	191	3	98	3	93
강 서 구	5	198	4	178	1	20
구 로 구	1	97	1	67		30

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	343	2	26	2	100	2	115	0	22	2	80
양천구	3	98	1	16	1	30	1	27		9		16
강서구	4	178	1	9	1	54		63		6	2	46
구로구	1	67		1		16	1	25		7		18

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	4	1	8	98	178	67	343
가옥 내	소 계	1	3	0	4	64	137	39	240
	화장실변기누수		3		3	43	78	12	133
	주방,부엌누수				0		5	6	11
	욕실,화장실배관				0	1	6	11	18
	보일러,온수배관	1			1	10	34	5	49
	수도꼭지고장				0	5	1	4	10
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	3	12		15
가옥 외	소 계	0	1	1	2	24	34	25	83
	수도계량기옆				0	12	16	8	36
	마당 수도 및 배관 노후		1	1	2	10	17	17	44
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	2	0	0	2	10	7	3	20
	단지내배관노후	2			2	2	2		4
	수도계량기옆				0	8	5	3	16
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	1	0	4	93	20	30	143
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	2			2	9			9
신청인(거주인) 부재				0	11			11
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	1		2	56	20	30	106
기 타				0	13			13