서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	중부소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	72.국회의원 요구자료(불량 소방용품 점검내역 및 적발현황) 제출

1. 서울시 예방과-17950(2015.7.24.)호 “국회의원 요구자료(불량 소방용품 점검내역 및 적발현황)”과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 중부소방서 불량 소방용품에 대한 적발 및 점검 실시내역을 아래와 같이 제출합니다.

○ 불량 소방용품(무검정품 포함)에 대한 적발 및 점검 실시내역

기 간	대 상	주요 점검사항	점검결과	비고
2012.11.21.~12.5.	흥인동 주상복합건물 씨제이제일제당 장충동연구소 동대문디자인플라자앤파크 충무로복합빌딩 서울역(서대문제1,2구역 제5-1지구)	공사현장 무검정품 사용 및 판매업소 무검정품 판매행위 등	양호
2013.10.24.~10.31.	흥인동 주상복합건물 명동성당 장충체육관 리모델링 현장 서소문구역 제6지구 도시환경정비사업 동대문디자인플라자앤파크		양호
2014.11.06.	호텔엠피에프브이		양호

끝.

	중부소방서장
담당자	박종삼		위험물안전팀장	이종태		예방과장	07/27 정진항
협조자
시행	예방과-12481	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 무학동 43 (퇴계로 394)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	keke32@seoul.go.kr	/	대시민공개