길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-13894

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	07/27 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/20(월)	7/21(화)	7/22(수)	7/23(목)	7/24(금)	7/25(토)	7/26(일)	계
2014년	126,731	98,040	100,721	125,959	110,134	113,226	114,377	789,188
2015년	105,592	106,698	105,143	109,715	100,646	102,811	98,453	729,058
증 ․ 감	-21,139	8,658	4,422	-16,244	-9,488	-10,415	-15,924	-60,130

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.13~7.19)	금주 공급량(㎥) (7.20~7.26)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
740,395	729,058	-11,337	-1.53

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :-11,337㎥(-1.53% 감소)

- `15. 7월 현재 전년 대비 –1,133,526㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 6.17일자부터 공급량 증가

- 대책방안 : 재건축지역 누수여부 및 수계 간 경계지역 밸브 조사 필요