	송파소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	하절기 셀프주유취급소 소방검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 예방과-14155(2015.6.8.)호“하절기 셀프주유취급소 소방검사 계획 알림”

나. 예방과-12680(2015.6.15.)호“하절기 셀프주유취급소 소방검사 계획 보고”

2. 여름철 기온 상승으로 유증기에 의한 화재 위험성이 증가함에 따라 미연에 사고를 방지하고자 실시한 셀프주유취급소 소방검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2015. 6. 22. ~ 6. 30.

나. 대  상 : 잠실주유소 등 10개소

다. 방  법 : 위험물안전팀 검사반 불시검사(일일출장명령에 의함)

라. 내  용 : 셀프주유취급소 시설 및 저장·취급등 관련법령 준수여부

마. 결  과 : 양호 10개소

붙임 셀프주유취급소 소방검사 결과보고 1부.  끝.

	송파소방서장
담당자	이중석		위험물안전팀장	박인숙		예방과장	07/27 박성진
협조자
시행	예방과-16452	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	wndtjr0713@seoul.go.kr	/	대시민공개