서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	DMC이안상암2단지 관리사무소
(경유)
제목	전기안전관리자의 성실의무 위반 관련 신고에 대한 회신

1. 항상 서울시 시정에 관심을 가져 주셔서 감사드립니다.

2. DMC이안상암2단지(수전용량: 3,500KVA)에는 전기사업법 시행규칙 제40조 3항 및 제41조에 따라 전기안전관리자가 상주하여야 함에도 전기안전관리 위탁업체가 전기안전관리자의 성실의무를 위반(비상주)하고 있다는 신고가 접수된 건에 대하여,

3. 서울시는 ‘15.7.22일 유선 신고를 받은 후 해당업체에 시정조치를 요구한 바,  ‘15.7.23일부터 전기안전관리자가 상주하고 있으며 재발 방지를 약속했습니다.

4. 향후 선임된 전기안전관리자가 성실의무를 위반하여 신고될 경우 현장조사하여 과태료 부과 등 필요 조치를 취하도록 하겠습니다.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박상현		전력관리팀장	조성태		녹색에너지과장	전결 07/27 권민
협조자
시행	녹색에너지과-15079	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3708-8620	/전송	02-3708-8659	/	mrpark912002@seoul.go.kr	/	대시민공개