수방상황 일일보고

(7.25일 09:00 ~ 7.26일 08:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	정성오	정규용	이용재	07/28 민승기

2015. 7. 26(일) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(25일) : 흐리고 비 ⋅오늘(26일) : 구름 많음
강수확률(%)	⋅오전 60 / 오후 20	예상강우량	1~4mm
기상특보 현 황
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량(mm)	강우량(mm)	어제(25일)	오늘(26일)	비 고
320.9	109.5	80.0	29.5
단계발령 현 황	발 령	발령사항	- 7.23일 17:00 보강근무 발령 - 7.26일 08:00 보강근무 유지
보강근무
현재근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
4	1	3	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포(무인)	동작(무인)	사평	염곡	선암
가동횟수(회)	59	26	15	11	3	2	2
가동시간(분)	3시간29분24초	53분38초	35분18초	37분40초	39분49초	32분36초	10분23초
토출량(㎥)	1,162.8	261.6	176.5	263.7	203.1	195.6	62.3
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통재 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수율 (%)
한강대교	10.5	8.5	1.46	1,501.4	1,501.4	95.57
잠수교	6.5	6.2	3.64
여의상류IC	6.33	5.33	-
특기사항 (재해,기타)