	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	8월 중 비상소화장치 점검 실시 계획

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항『소방용수시설

및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 8월 중 비상소화장치 점검 실시 계획을 시행

하고자 합니다.

가. 점검내용

일 시	점 검 대 상	점 검 자	비 고
8/6(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488	센터장(팀장)
8/13(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488	이륜차 동원	3팀
8/20(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488		1팀
8/27(목)	비소26호: (지하식 6326) 상암동 2-22 비소46호: (지하식 6407) 상암동 1488		2팀

나. 안전관리자 : 센터장(진압대장)

다. 점검사항

- 함 내 청소 및 비품정리와 소화전 등 사용가능 여부

- 비상소화장치함 손실 또는 망실 여부

- 안내문, 열쇠보관함, 관리번호, 열쇠관리자 등 표기 확인

- 비상열쇠 관리 여부 등.  끝.

★담당자	신병학		3팀장	윤완석		센터장	07/28 안효현
협조자
시행	상암119안전센터-3180	(		)	접수		(		)
우	121-904	마포구 월드컵로 42길 34(상암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)309-4119	/전송	02)303-4119	/	shinbhee@seoul.go.kr	/	대시민공개