문서번호	시설관리과-21673
결재일자	2015.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
오한민		이상연	07/28 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

백련(배)가압장 근무일지(07.27)

2015. 07

백련(배)가압장 운전일보

2015년 07월 27일 월요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

박 석 준

일 근

휴 무

이 용 주

A(휴 일)

00:00~09:00

김 재 철

B(전일야간)

18:00~24:00

오 한 민

C(야 간)

09:00~18:00

허  현

D(주 간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 김재철(B조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 06:00

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:20. 05:50                               -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)	05:06	08:44
연희	4 (150)	-	01:00	07:34	-
가좌	6 (400)	00:20	-

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:30

♢ 주간근무 : 허 현(D조) 09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 :08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 13:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	1 (200)
연희	4 (150)	-	09:37	12:00	13:00	17:30	-
가좌	6 (400)	-	09:10	12:10	13:00

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(12:00) 자동 : 0.38

-백련배수지 1.2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 12:00

♢ 야간근무 : 오한민(C조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 :17:00

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:00 24:00

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	1 (200)
연희	4 (150)	-	20:14	22:55	21:50	23:11	-
가좌	6 (400)	18:43	20:30

-금일 전력사용량 6722.20KW

기    타

- 없 음