	강북소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	소방용수시설 사용가능여부 재확인 알림

1. 관련문서

○ 북부수도사업소 시설관리과-12190(2015.7.27.)호 『2015년 소방용수시설(소화전) 보수결과 알림』

2. 위와 관련 우리서 관내 북부수도사업소에 보수 의뢰한 대상에 대한 현장확인결과(사용이 정상가능) 통보 내용에 대한 사용가능여부를 재확인 지시하오니 철저히 확인하여 주시기 바랍니다.

가. 확인대상 : 2개소(현장대응단2)

연번	관리번호	형태	위치	확인내용	결과
1	1356	지상식	강북구 노해로15길 40	제수변스핀들개폐여부
2	1277	지하식	강북구 도봉로351	뚜껑개폐여부

3. 행정사항

○ 현장확인 후 정상 사용이 가능함으로 판단시 즉시 119행정정보시스템 양호로 수정 관리토록 하여주시기 바랍니다.

○ 2015. 7. 30.(목)까지 대응총괄팀으로 보고(통보)하시기 바랍니다.  끝.

	재난관리과장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김재옥		재난관리과장	07/28 代김재옥
협조자
시행	재난관리과-4430	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 369-1	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/		/	대시민공개