함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일 심야최소유량 감시보고(07.28.)

우리사업소의 2015.07.28. 심야최소유량을 첨부와 같이 보고합니다.

<심야최소유량 현황>

`

구 분	유량계 수량	최소유량확인	비 고
구역유량계	6개소	특이사항 없음	※ SPM-10, 12, 가좌(배)-은평구 유량계 낙뢰로 차단기 동작 - 차단기 복구 후 정상계측 ※ 홍은1증압 제어반 교체로 유량 미전송 - 점검예정
중블록유량계	19개소	특이사항 없음
가압장․배수지유량계	41개소	홍은1증압 유량 미전송

※ 심야시간(00:00~06:00) 최소유량 (유량감시시스템 확인)

붙임  1. 최소유량 조사표 1부.  끝.

주무관	김종훈		기전팀장	이상연		시설관리과장	07/28 박길영
협조자
시행	시설관리과-21579	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3724	/전송	02-3146-3739	/	gns95@seoul.go.kr	/	대시민공개