투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년도 상반기 건설공사 부적합 건설자재 현황 알림

1. 귀 원(협회)의 무궁한 발전을 진심으로 기원합니다.

2. 우리시험소에서 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』 제12조(품질관리현장확인기동반 운영)에 의거 관내 건설공사 현장에서 사용 중인 건설자재에 대해 품질관리 현장확인 기동반에서 시료를 채취하여 시험한 결과 부적합 자재 현황과

3. 건설공사 현장에서 우리시험소에 시험의뢰한 건설자재 중 시험결과 부적합한 자재현황을 아래와 같이 알려드리오니 양질의 건설자재가 생산될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 건설공사 부적합 건설자재 현황

구분	계	레미콘	보차도용콘크리트 인터록킹블록	발포폴리스티렌단열재	경질폴리우레탄폼단열재	개량아스팔트방수시트	점토벽돌	콘크리트벽돌	철근콘크리트용봉강
계	11	3	2	1	1	1	1	1	1
기동점검	6	3	-	1	-	-	-	1	1
시험의뢰	5	-	2	-	1	1	1	-	-

첨부 : 1. 2015년 상반기 건설공사 부적합 건설자재 현황(기동점검) 1부.

2. 2015년 상반기 레미콘 부적합 현황(기동점검) 1부.

3. 2015년 상반기 부적합 건설자재현황(시험의뢰) 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	국가기술표준원장(기계소재표준과장),한국표준협회장(KS인증심사센터장)
주무관	강서구		품질지도과장	이창훈		품질시험소장	07/28 한민희
협조자
시행	품질지도과-1445	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로 131 (우면동 15번지)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-6716	/전송	02)3462-7720	/		/	부분공개(5)