피난 방화시설 현지확인 조사서(마포농수산물시장)

조사일시 : 2015. 7. 28.(화)

대상명	마포농수산물시장		위 치	마포구 성산동 533-1
대표자	홍 성 환	전화번호	02-300-5072		처종(업종)	판 매
규 모	R.C조 2층, 연면적 15,654㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 물건 및 장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 특이사항 없음
방화셔터 작동여부	- 해당없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 비상구 관리 및 소방시설 관리 철저토록 교육함
참 고

결재	담당자		예방과장		소방서장
	김창규		임흥식		07/28 代김성준
협조