출 장 결 과 보 고 서

결재	★시설관리과장	서부수도사업소장
	박길영	07/28 강홍기

	명에 의하여 2015. 07, 28. 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 07. 28.
보 고 자 : 지방시설사무관 성명 : 박 길영

보 고 내 용
일 시	2015.07.28.(화) 13:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장지 - 불광터널2배수지 ○ 출장목적 - 배수내 시설물점검 확인 ○ 출장결과 - 불광터널2배수지 유출관 등 녹발생으로 도색작업 중으로 정비상태 양호하며 그 외 시설물은 이상없음. 끝.
비 고