화재발생 특정소방대상물 조사보고서

대시민공개	결재	현장대응단장
현장대응단-5241		07/28 代고재흥

대 상 명		아이파크 백화점		대표자	양창훈		소방안전관리자				박수철(주임)
위 치	서울특별시 용산구 한강대로21나길 7 (한강로3가 40-999) 아이파크백화점						위험물안전 관 리 자				방효성
건물구조	양식 철근조 9/3 층 1동 272,333.77 ㎡						전화번호				02-2012-0119
조 사 내 용					결 과				조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항					특이사항 없음				2차조사 불필요
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부					화재발생 당시 4, 5, 6층 옥내소화전 사용함				2차조사 불필요
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부					건물 외벽 외부에서 발생한 화재로 해당사항 없음				2차조사 불필요
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부					해당사항 없음				2차조사 불필요
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태					건물 관계자 화재 시 대처 요령 등 소방교육 숙지함.				2차조사 불필요
6. 화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성					최초 6층 영화관람객이 타는 냄새를 맡고 신속히 신고가 이루어 졌음				2차조사 불필요
7. 기타사항					당 건물은 최초 사용승인일이 2004.07.26.이며, 화재가 발생한 건물 외벽 간이창고 의 사용관리 적법성 여부의 확인이 요구됨				2차조사 필요
2차 조사 필요성 검토			可		◎			否
※ 조사자 의견 당 화재는 아이파크 백화점 4층 달 주차장과 아이파크 백화점 외벽(철도청 서울지방철도경찰대 외벽)에 위치한 간이창고에서 발생한 원인미상(조사중)의 화재로 6층 영화관 관람객에 의해 신속한 신고 및 소방대의 유기적이고 적극적 활동으로 인명피해 없이 완진 되었으나, 건물 외벽에 설치된 간이창고의 사용관리 적법성 여부의 확인이 요구 됨으로 2차조사가 필요함
● 현장지휘관 :						소방경 고재흥
조사일시 : 2015. 07. 28.
조 사 자 : 소방위 김형우, 소방장 이정규												김형우