고압가스 수불부(7.27)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/28 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			21,312						6,538			40,845
7.01		211	21,101	6,300	0	359	297	656	12,182		1,700	39,145
7.02		222	20,879		0	415	322	737	11,445		1,790	37,355
7.03		138	20,741		0	467	311	778	10,667		2,157	35,198
7.04		90	20,651		0	380	291	671	9,996		1,911	33,287
7.05		0	20,651		0	327	250	577	9,419		2,063	31,224
7.06		63	20,588	6,300	0	293	245	538	15,181		2,296	28,928
7.07		381	20,207		140	137	170	447	14,734		972	27,956
7.08		389	19,818		284	0	148	432	14,302		955	27,001
7.09		0	19,818		123	59	117	299	14,003		876	26,125
7.10		0	19,818		0	230	154	384	13,619		920	25,205
7.11		0	19,818		0	283	148	431	13,188		1,513	23,692
7.12		0	19,818		0	35	143	178	13,010		423	23,269
7.13		171	19,647		0	24	134	158	12,852		486	22,783
7.14		436	19,211		0	0	127	127	12,725	19,000	827	40,956
7.15		441	18,770		0	0	103	103	12,622		851	40,105
7.16		413	18,357		0	0	133	133	12,489		868	39,237
7.17		362	17,995		0	0	138	138	12,351		844	38,393
7.18		339	17,656		0	0	135	135	12,216		783	37,610
7.19		357	17,299		0	0	141	141	12,075		891	36,719
7.20		355	16,944		0	0	134	134	11,941		897	35,822
7.21		429	16,515		0	0	156	156	11,785		889	34,933
7.22		382	16,133		0	0	158	158	11,627		909	34,024
7.23		377	15,756		0	0	166	166	11,461		973	33,051
7.24		511	15,245		0	0	158	158	11,303		567	32,484
7.25		654	14,591		77	0	172	249	11,054		0	32,484
7.26		493	14,098		0	0	158	158	10,996		0	32,484
7.27		518	13,580		0	0	164	164	10,832		0	32,484
7.28
7.29
7.30
7.31
합계		7,732		12,600	624	3,009	4,773	8,406		19,000	27,361