	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 기한 연기요청에 따른 심의회 결과보고(한신맨션)

1. 관련문서

가. 예방과-14989(2015.06.30.)호 『2015년 작동기능점검 결과 시정보완명령서(한신맨션)』

나. 예방과-17343(************************************************

다. 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제13조(조치명령 기간연장)제4호

라. 예방과-17397(2016.07.27.)호 『시정보완명령기간 연장 요청에 따른 심의회 개최 계획(한신맨션)』

2. 위와 관련 작동기능점검시 지적사항에 대한 시정보완 기간 연기요청건의 심의회 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2015. 7. 27(월). 17:00~18:00

나. 장    소 : 3층 예방과장실

다. 심의대상 : 한신맨션(성동구 마장로 219)

마. 심의안건 : 작동기능점검 시 불량사항 시정보완 기간연장 요청 건

바. 심의결과 : 가 결 (심의위원 5명 중 찬성 5, 반대 0)

사. 심의내용 :

1) 시정보완명령 이행을 위한 기간연장 의결 – 90일(2015.10.26.한)

2) 요청한 연기 기간까지 공사 완료 후 7일 이내 조치명령 내용 확인

3) 심의 결과 대상처에 통보 예정(유선으로 사전통보 하였음)

붙  임 : 심의의결서 및 심의서 1부.  끝.

담당자	송행민		검사지도팀장	김영선		예방과장	代지태규		소방서장	07/28 김병로
협조자
시행	예방과-17541	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 광나루로 480 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/		/	부분공개