	동대문소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	국회의원 요구자료(불량 소방용품 점검내역 및 적발현황) 보고(동대문)

1. 본부 예방과-17950(2015.7.24.)호 “국회의원 요구자료(불량 소방용품 점검내역 및 적발현황) 제출 알림”과 관련입니다.

2. 정청래 국회의원(서울마포구을, 안행위, 새정치) 요구자료와 관련 동대문소방서에서 최근 3년간 불량 소방용품에 대한 적발 및 점검 실시내역, 적발현황에 대한 자료를 아래와 같이 보고합니다.

가. 파악대상 : 최근 3년간(2012. 7. 1. ~  2015. 6. 30.)

나. 제출서식

○ 불량 소방용품(무검정품 포함)에 대한 적발 및 점검 실시내역

기 간	대 상	주요 점검사항	점검결과	비고
2012.11.29.~2012.12.4.	답십리16구역 주택재개발정비사업	소화기	양호
2012.11.29.~2012.12.4.	한국외국어대 사이버강의동	소화기	양호
2012.11.29.~2012.12.4.	한일디앤에스 건물	소화기	양호
2013.10.28.~2013.10.31.	신설동 관광호텔	소화기,피난기구,유도등	양호
2013.10.28.~2013.10.31.	동화세상에듀코	소화기,피난기구,유도등	양호
2013.10.28.~2013.10.31.	장안평성당	소화기,피난기구,유도등	양호
2013.10.28.~2013.10.31.	삼육보건대학	소화기,피난기구,유도등	양호
2013.10.28.~2013.10.31.	용두제4구역 주택재개발정비사업	소화기,피난기구,유도등	양호
2013.10.28.~2013.10.31.	동부소방	소화기,피난기구,유도등	양호
2013.10.28.~2013.10.31.	대신소방산업	소화기,피난기구,유도등	양호
2013.10.28.~2013.10.31.	동양소방산업(주)	소화기,피난기구,유도등	양호
2014.11.3.~2014.11.12.	용두제4구역 주택재개발사업	소화기,피난기구,유도등	양호
2014.11.3.~2014.11.12.	청계에이텐 피에프브이	소화기,피난기구,유도등	양호
2014.11.3.~2014.11.12.	이문초등학교 개축	소화기,피난기구,유도등	양호
2014.11.3.~2014.11.12.	동대문 비스타오피스텔	소화기,피난기구,유도등	양호
2014.11.3.~2014.11.12.	한라소방	소화기,피난기구,유도등	양호
2014.11.3.~2014.11.12.	고려소방산업	소화기,피난기구,유도등	양호
2014.11.3.~2014.11.12.	신아소방	소화기,피난기구,유도등	양호

○ 적발현황 : 없음.  끝.

	동대문소방서장
담당자	김진숙		위험물안전팀장	代김남주		예방과장	07/28 계광옥
협조자
시행	예방과-12757	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2245-7119	/전송	02-2214-5119	/	yuri9705@seoul.go.kr	/	부분공개