함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(4월~6월)

가스(오존, 이산화탄소)투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

오존시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
23	4/30	필터	2정수 용존오존녿도계 4개소 교체	4	32
5	5/12	고전압휴즈	2정수 오존발생기A호 교체	2	54
11	5/12	필터	오존발생기A호 흡입, 토출필터 교체	6	79
5	5/13	고전압휴즈	2정수 오존발생기B호 교체	2	52
11	5/13	필터	오존발생기B호 흡입, 토출필터 교체	6	73
316	5/13	테스터기	고장	1	1
23	6/5	필터	2정수 용존오존녿도계 2개소 교체	2	30
32	6/5	할로겐램프	2정수 용해주관 교체	4	18
107	6/12	공기압축기본체	2정수 공기압축기 B호교체	1	0
67	〃	V벨트	2정수 공기압축기 B호교체	1	12
23	6/22	필터	1정수 용존오존녿도계 7개소 교체	7	53
65	〃	페인트마카	작업용	6	6
32	〃	할로겐램프	1정수 용해주관 램프 교체	3	15
23	6/23	필터	2정수 용존오존녿도계 2개소 교체	2	51

전문물품 구매
연번	일 자	품명	용 도	입고	재고	비고
107	6/8	공기압축기본체	질소공급장치용	1	1
108	〃	크랭크케이스	〃	2	2
109	〃	언로더파이프세트A	〃	5	5
110	〃	언로더파이프세트B	〃	5	5
111	〃	나사식후렉시블조인트 20.5A×270	〃	5	5
112	〃	나사식후렉시블조인트 25A×370	〃	10	10
23	〃	필터 엘리먼트	용존오존농도계용	30	60
7	〃	전극봉	이산화탄소 기화기용	10	14
8	〃	전극봉홀더	〃	5	5
11	〃	전열히터	〃	4	4
86	〃	흡착식건조기 흡착제	1정수흡착식건조기용	20	20

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

주무관	이경철		정수과장	07/28 서한호
협조자
시행	정수과-7329	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5646	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개