문서번호	운영과-5678
결재일자	2015.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
이종식	07/28 박종길

『2015년도 서울시립 북서울미술관 』

커뮤니티 갤러리 팬코일유니트(FCU) 정비 결과 보고

2015. 7.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

커뮤니티 갤러리 팬코일유니트(FCU) 정비 결과 보고

임대매장(셀란) 낙수사고와 관련하여 커뮤니티 갤러리 팬코일유니트를 정비 및 보강작업을 완료하고, 그 결과를 보고 함.

□ 작업개요

○ 일    시 : 2015. 7. 22.(수)

○ 장    소 : 커뮤니티 갤러리

○ 설비현황 : 팬코일유니트(FCU) 천정형 냉난방기 2대

○ 작업내용

- 물받이 보강, 드레인호수 교체 및 배수청소

○ 작 업 자 : 기계기사 조용길, 이경섭

□ 현장사진

드레인호수 교체전	드레인호수 교체후	물받이 보강
작업사진	청소전	청소후

끝.