	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구조장비(산소농도측정기) 고장발생보고서

장비명(건명)	산소농도측정기	관리부서		현장대응단 구조대
고 장 일 시	2015. 7. 28.	장 소		본서 후정
모 델 명	산소농도측정기 / Minimax XP
조 치 사 항	센서교체 및 PCB 수리
원인 및 상태	측정기 전원이 들어온 상태에서 버튼이 작동하지 않는 상태
담당자 의견	업체 센서수리 요청
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 7월 28일 장비담당자 소방사 성명 : 박 신 민 (인) 광진소방서장 귀하

	현장대응단장
서무	박신민		구조1대장	김종수		지휘1팀장	박효근		현장대응단장	07/28 代박효근
협조자
시행	현장대응단-5511	(		)	접수		(		)
우	143-827	서울시 광진구 광나루로 480 광진소방서 119구조대	/
전화	02-452-0119	/전송	02-454-0118	/	nanallee@seoul.go.kr	/	대시민공개