	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 알림(공설020044호)

1. 2015년도 소방재난업무가이드 「재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 등촌119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설에 고장이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

○ 소방용수시설 고장발생 현황

종 별	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용가부	담당자	발생일자
소화전	지상식	공설 020044	등촌로 55길 58 (태진아름아파트 102동앞)	스핀들 고장 (탈락)	사용불가	소방위 김성남 소방장 김영수	2015.07.25

붙임 : 소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	유인석		진압3대장	강성수		★지휘3팀장	조승기		현장대응단장	07/28 김용관
협조자
시행	현장대응단-5958	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 강서구 양천로 550	/
전화	02-3662-9119	/전송	02-3663-9701	/	ris0207@seoul.go.kr	/	대시민공개