문서번호	시설과-3286
결재일자	2015.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	代이용원	07/29 안해칠
협 조
	주무관		박미성

경의선숲길공원(2단계구간)

인수관련 사전점검 결과보고

2015. 7

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

경의선숲길공원(2단계구간)

인수관련 사전점검 결과보고

경의선숲길공원 2단계구간 1차 공사완료에 따른 관리이관과 관련하여 인수 전 사전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ	점 검 개 요

1. 점검일자 : ’15. 7. 23(목)

2. 점검구간 : 경의선숲길공원 2단계 1차 준공지(3구간)

- 연남동, 염리동, 새창고개 구간

3. 점검내용 : 공원내 토목시설물

4. 점 검 자 : 시설6급 오재영, 시설7급 이석중

Ⅱ	점 검 결 과

❍ 연남동구간

- 공사시점부 횡단보도 연결구간 장애인 점자블록 설치 검토

- 공사시점부 사고석포장 줄눈시공 불량

- 공사시점부 투수블럭포장 구배, 줄눈, 경계석 연결부 단차 등 시공불량

- 공사시점부 쇄석배수로 쇄석부족

- 공사시점부 벽체합판 마무리 불량

- 한전주 주변 포장 마루리 불량

- 앉은벽파손, 타이볼트 시공불량, 경계석 마감 불량

- 기존 경계석, 신설경계석 규격 틀림

- 레일주변 쇄석 및 석분채움 불량

- 차도 횡단구간 횡단보도 및 중앙분리대 설치 필요 3개소

- 석축 시점 토공부 조경석 및 토사 훼손

- 석축 상단부 플륨관 연결 모르타르 시공 불량

❍ 연리동구간

- 차도 횡단구간 횡단보도 및 중앙분리대 설치 필요 1개소

❍ 새창고개구간

- 세창고개 백범교 인근 낙엽송 놓기 들뜸 1개소

Ⅲ	행 정 사 항

❍ 사전점검 지적사항 통보(공원운영과 녹지조경팀)

- 사전점검 지적사항 총괄 취합 후 도시기반시설 통보

첨부 : 개선요구서 1부.  끝.