함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	노후옥내 급수관 수질개선 협조 요청

1. 우리사업소 행정지원과-1931(2015. 1. 30)호와 관련입니다.

2. 아리수 토탈서비스 업무관련 수질검사 결과, 옥내배관 노후로 인해 수질이기준에 부적합한 시설에 있어 아래와 같이 알려드리오니, 노후 옥내급수관 교체 공사 지원업무에 참고 및 시설이 개선될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 부적합시설 내역

검사일	검 사 지 점	검사항목	부적합항목	초과원인	비 고
2015. 07.28	*********** **********	5개항목	탁도 (0.56NTU)	옥내배관 노후 등	노후 옥내급수꽌 교체공사 지원안내
〃	*********** **********	5개항목	탁도 (0.63NTU)	옥내배관 노후 등	노후 옥내급수꽌 교체공사 지원안내
〃	*********** **********	5개항목	탁도 (0.61NTU)	옥내배관 노후 등	노후 옥내급수꽌 교체공사 지원안내
〃	*********** **********	5개항목	탁도 (0.65NTU)	옥내배관 노후 등	노후 옥내급수꽌 교체공사 지원안내
〃	*********** **********	5개항목	탁도 (0.55NTU)	옥내배관 노후 등	노후 옥내급수꽌 교체공사 지원안내

.  끝.

	행정지원과장
★주무관	송철호		수질팀장	김진국		행정지원과장	전결 07/29 서경만
협조자
시행	행정지원과-16581	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	3146-2046	/전송	3146-2079	/	sch60@seoul.go.kr	/	부분공개(6)