함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울문정초등학교장
(경유)
제목	저수조 청소 제외 알림

1. 서울문정초등학교-5678(2015.06.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 제출한 저수조 청소 제외 요청에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 향후 저수조 청소 관리 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상건물: 송파구 문정로5길 20 문정초등학교

나. 제외 요청한 저수조의 경우는 아래 사항을 적용한다.

1) 소독 등 위생조치 대상 제외

2) 제외조건 : 저수조는 소방용수로만 사용, 음용수로는 사용 불가

3) 저수조를 다시 소방용수 외 목적으로 사용하는 경우에는 사용 전에 청소를 실시하여야 하며, 저수조 사용 전 우리사업소로 연락하여 주시기 바랍니다.

※ 만약 저수조를 소방용수 이외의 목적으로 사용하면서 소독 등 위생조치를 하지 않을 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조 6호 규정에 의거 불이익 처분(2년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금)을 받을 수 있습니다.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		급수운영과장	07/29 代김용현
협조자	주무관	이용호
시행	급수운영과-12522	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개