전통시장 현장확인 지도방문 결과보고서

★센터장		예방팀장	예방과장		결재
이종태		김의한	07/29 최광수
협 조

○ 방문일시 : 2015. 7. 28.(화)( 14:00 ~ 16:00 ) ○ 대 상 명 : 신노량진시장(노이산업) ○ 위 치 : ********************************* ○ 대 표 자 : *********************
확인사항	확인결과	조치사항
1. 소방시설 관리유지 적정 여부 소화기, 자동확산소화용구 연결살수설비, 연결송수관설비 비상소화장치 기타 소방시설	-소화기6대 설치됨 -옥내소화전19개소설치됨 -비상소화장치1개소(89호) -자탐:45/14,경보설비14
2. 전기․가스․유류 등 화기취급 시설의 안전 여부	-화기취급장소 안전지도함.
3.비상구 등 피난시설의 관리 적정 여부	-없음
4. 불법주차 및 노점단속 등 소방통로 확보여부	-소방통로 확보됨
5. 기타 - 가연성 천장구조물,차양막 관리 적정여부 - 기타 확인 사항	-동작구청 *********************)“신노량진시장정비사업 사업시행인가 알림”에 의거 사업 -위치:동작구 노량진동 307-9번지 일대 -**********************
6. 우수사례 등 객관적 성과 도출 사항	-재난위치표지판 7개소 설치됨 (예방과-9213,2015.6.30.)

보고자 : 직위  노량진119센터장    계급   지방소방위    성명  이종태