문서번호	물재생과-3072
결재일자	2015.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
마순조		이호복	07/29 김일운
협조
	주무관		박종석

1처리장  초침 인발펌프 점검 보고

2015.07.28

#1 초침인발펌프 점검보고

○ 일  시 : 2015. 07. 28

○ 장  소 : 초침 1계열 지하관랑 펌프실

○ 기기명 : 초침 1-4,1-6 인발펌프

○ 내  용

- 초침 생오니 인발펌프 : 초침 생오니인발량 감소와 소음이발생하고 메카니카씰 부분이 누수발생, 펌프를분해하여 점검결과 메카니카씰 소손됨.

- 종침 슬러지수집기 : 슬러지수집기 진공을 유지하기위한 진공펌프용 메카니카씰 수리하기위한 예비품 확보.

○ 원  인 : 이물질(세사)이 많은 슬러지이송펌프 장시간 사용으로 추정 함

○ 보고자의견 : 소요물품을 구매하여 자체인력으로 정비가능

- 소요물품 : 메카니카실(초침인발펌프) 대형2개

메카니카실(종침 슬러지수집기용) 소형2개 . 끝.