	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 사용가능여부 재확인 결과 통보

1. 재난관리과-4430(20145.7.28)호 『소방용수시설 사용가능여부 재확인 알림』 과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 현장대응단 관리하고 있는 소방용수시설에 대한 사용가능여부 확인 결과를 다음과 같이 통보 합니다.

가. 확인대상 : 2개소

연번	관리번호	형태	위치	확인내용	결과
1	1356	지상식	강북구 노해로15길 40	제수변스핀들 개폐 여부	양호
2	1277	지하식	강북구 도봉로351	뚜껑개폐 여부	양호

붙 임  행정정보시스템 전산입력 결과 2부.  끝.

	현장대응단장
담당자	성백운		진압1대장	김광중		지휘1팀장	박충근		현장대응단장	07/29 代박충근
협조자
시행	현장대응단-5471	(		)	접수		(		)
우	130-859	서울특별시 동대문구 황물로 3 전농119안전센터	/
전화	02)2215-0119	/전송	02)2215-0119	/	sbw0321@seoul.go.kr	/	대시민공개