서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	청사 보안점검 및 방화관리 실태 확인결과 알림

1. 관련근거

가. 소방행정과-18883(2015.7.22.)호“청사 보안점검 및 방화관리 철저”

나. 소방행정과-8953(2015.7.23.)호“청사 보안점검 및 방화관리 실태 확인계획 알림”

2. 최근 부산 지역 소방관서 화재발생 언론보도와 관련하여 추진한 우리서의 청사 보안점검 및 방화관리 실태확인 결과를 다음과 같이 안내하니, 각 부서에서는 지적사항이 다시 발생되지 않도록 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2015. 7. 27. ~ 7. 29.

나. 대    상 : 각 과(단) 및 안전센터

다. 확 인 자 : 행정팀장, 보안담당

라. 확인결과

중식시간 선풍기 전원차단 불량	개인정보 포함서류 사무실 방치 후 퇴근
케비넷 열쇠 방치 후 퇴근	문어발식 콘센트 사용

마. 청사 보안점검 및 방화관리 실태 2차 확인점검 계획

1) 기  간 : 2015. 8월중

2) 대  상 : 각 과(단) 및 안전센터

3) 점검관 : 소방행정과장(행정팀장), 보안담당

4) 중점확인 사항

가) 취약시간 외부인 무단침입 방지를 위한 보안점검 상태

나) 화재 및 안전사고 예방을 위한 자체점검 실시 여부

다) 최종퇴청자 1차 점검 실시 및 당직근무자 최종점검 여부

- 책상, 케비넷 시건상태 및 비공개문서, USB 등 사무실(컴퓨터) 내

방치여부 확인 철저

라) 각종 사무기기 전원차단 철저 및 문어발식 콘센트 사용 여부 등

3. 행정사항

가. 각 부서장은 부서내 케비넷 시건장치 불량여부, 문어발식 콘센트 사용여부 등을 확인하여 수리 및 멀티콘센트를 사용할 수 있도록 조치하여 주시고,

(재 적발시 부서공개 및 조치예정)

나. 전직원이 청사 보안점검 및 방화관리에 경각심을 가질 수 있도록 교육후 2015. 8. 3.(월)까지 붙임서식으로 제출하여 주시기 바랍니다

붙임  교육 결과보고(서식) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	각 과(현장대응단) 및 안전센터
담당자	김상길		행정팀장	안희		소방행정과장	전결 07/29 손문종
협조자
시행	소방행정과-9172	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화	02-473-1233	/전송	02-483-1190	/	thebell@seoul.go.kr	/	대시민공개