함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	부산광역시 상수도사업본부장(급수관리팀장)
(경유)
제목	수도계량기 교체관련 요청 자료 제출

1. 급수관리팀-3227(2015.7.8.)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 요청한 자료를 아래와 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 요청자료

1) 계량기 역설치시 처벌 및 조치사항과 이에 관한 규정 및 지침

2) 경 13~50mm 계량기 설치(교체)시 품과 각종 할증 적용사항

나. 제출자료

1) 항에 대한 자료

- 계량기 역설치시의 경우 “계량기 교체공사 계약 특수조건”에 따라 위탁업체에 정상설치비용 부담 및 위약금 1만원을 부과함.

2) 항에 대한 자료                                         (단위 : 원)

구분	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비고
교체	12,400	12,400	18,130	18,130	32,550	32,550	동파교체시 20% 품 할증
철거	8,620	8,620	12,470	12,470	21,530	21,530

※ 위 자료는 2014년도에 체결한 우리본부 산하 8개수도사업소 평균 계약단가로서, 만기 교체시의 가격임. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이상구		계측관리과장	07/29 代전계목
협조자
시행	계측관리과-4438	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1254	/전송	02)3146-1209	/	gogum6@seoul.go.kr	/	대시민공개