보고서(저수조 물탱크청소 제외)

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
김환	채재일	07/29 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-22237

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 급수설비(저수조) 청소 제외 요청이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2015. 07. 29.

보 고 자 : 지방시설서기 김 환

□ 현  황

건물명칭	******
건물현황	건물대표	***	소재지	**************
			전화번호	*************		건축년도	****
	건물용도	근린시설		건물층수	지하1층/지상5층
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	옥상	***	*****	***
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	************************************ ***************************************
	물탱크 철거여부	***
	배관 구조 변경	********
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 저수조청소 및 수질검사 관리대상에서 제외코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.