함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	가재울뉴타운4구역 주택재개발정비사업조합 (서울시 서대문구 남가좌동 102-25호 3층)
(경유)
제 목	매몰 상수도 시설물 정비(굴상)요청

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서대문구 관내 순찰중 귀 조합에서 시행하는 서대문구 모래내시장 뒷길 ~ 뉴타운4구역 4택지 사이 도로 포장공사 구간내에 상수도 시설물(밸브실 3개소)이 매몰되어 긴급 상황발생 시 지수 조치가 어려워 민원발생이 우려되는 바,

3. 조속히 현장 확인하시어 조치(굴상)하여 주시고 결과를 2015. 08. 12.까지 우리사업소에 제출(전, 중, 후 사진포함)하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	고태우		주무관	양재덕		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	07/29 장종욱
협조자
시행	급수운영과-16360	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	allstar@seoul.go.kr	/	대시민공개