문서번호	조경지원과-4713
결재일자	2015.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
박완수		07/29 김제중
협 조	주무관		代박완수
	주무관		엄정화

천호공원 CCTV카메라 점검 결과보고(07월)

2015 .06.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

천호공원 CCTV카메라 점검 결과보고

천호공원에서 운영중인 CCTV카메라 점검을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 천호공원 CCTV카메라 현황(총7대)

공원명	수량	화소수(만)	녹화여부 등	용도	설치년도
천호공원	5	41	녹화30일, 330도회전	방범, 시설물	2009년
천호공원	2	200	녹화30일, 360도회전	〃	2015년

2. 점검기간 : 2015. 07. 01 ~ 07. 28

3. 점검내용 : 첨부문서 참조

4. 정비실적

천호공원	구분	점검횟수		장애건수		조치건수
		정기점검	누계	금월	누계	금월	누계
	정기점검	6	114	0	0	0	0
	수시점검	11	109	0	0	0	0

5. 향후계획

공원을 이용하는 시민고객들의 안전을 위하여 지속적인 관리로 공원관리에 만전을 기하고자 함.

점검현황사진(CCTV설치장소 5개소)

CCTV카메라 렌즈세척작업(5개소)	CCTV카메라 분전반청소(5개소)
전기실 분전반 먼지청소 등	사무실모니터 정상작동

끝.