문서번호	보수과-2125
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	소장
김왕주		김구식	03/11 정남기
협 조

2014년 해빙기 대비 안전점검 결과 보고(2차 점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

영등포아리수정수센터

2014년 해빙기대비 안전점검 결과 보고(2차 점검)

2014년 해빙기 대비 취․정수시설물 안전관리 대책 수립과 관련하여, 토목․건축분야 시설물 안전점검(2차 점검)을 실시하고 점검결과, 지적사항에 대한 조치계획을 다음과 같이 보고합니다.

□ 점검 일시

○ 점검일 : 2014. 03. 10(월)

□ 점검 결과 및 조치 계획

○ 점검결과 및 조치 계획

연번	지적 사항	조치 계획	비고
1	관리본관 실험실측 선홈통 끝단 앨보 설치 요망	- 설비관리실 보수 예정
2	막여과동 우측 빗물받이 받침대 설치 요망	- 설비관리실 선홍통 끝단 절단 및 기 보유 중인 받침대 설치 예정
3	막여과동 중앙 빗물받이 받침대 설치 요망 및 보도블록 침하	- 설비관리실 선홍통 끝단 절단 및 기 보유 중인 받침대 설치 예정 보도블록 복구는 시설물 보수공사에 포함 발주 예정
4	막여과동 중앙 빗물받이 받침대 설치요망	- 설비관리실 선홍통 끝단 절단 및 기 보유 중인 받침대 설치 예정
5	#2 약품저장탱크 건물 앞 빗물 받이 받침대 설치 요망	- 설비관리실 선홍통 끝단 절단 및 기 보유 중인 받침대 설치 예정
6	#2 약품저장탱크 건물 옆 빗물 받이 받침대 설치 요망	- 설비관리실 선홍통 끝단 절단 및 기 보유 중인 받침대 설치 예정
7	#1 활성탄접촉조동 보도블록 침하	자체인력으로 보수 예정
8	#2 여과지동 후단 벽면 드라이비트가 벌어짐	시설물 보수공사에 포함 발주 예정
9	#2 오존접촉지 외벽(북측)드라이비트 파손(미장보수 요망)	시설물 보수공사에 포함 발주 예정
10	#2 오존접촉지 유출맨홀 주변 배수로 청소 요망	자체인력으로 청소 예정

붙임문서 : 해빙기 대비 시설물 안전점검(2차 점검) 사진 1부.  끝.