″안전을 위한 약속 현장대응단 ″
	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 8월 중 정기 소방용수시설 조사 계획

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치관리』

2. 위와 관련 현장대응단 관내 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지하고자 2015년 8월 중 정기 소방용수시설 조사 계획을 붙임과 같이 실시하니 만전을 기하기 바랍니다.

가. 조사대상 : 1,093개소

총 계	소화전	저수조	급수탑
1,093	1,090(지상식326,지하식762,다용도2)	2	1

나. 조사기간 : 2015. 8. 1. ~ 8. 31.(월 중 탄력적 실시)

다. 담 당 자 : 팀(조)별 지정운영

라. 중점사항

○ 소화전 ․ 급수탑 출수여부 및 소화전 전실 붕괴여부

○ 소화전 및 제수변실 주변 지반침하 여부 및 보수사항

○ 인근지리 및 교통사항, 의료기관 등의 위치․현황 파악

○ 소화전 보수사항 및 소화전 주변,대형화재취약대상 지리숙달훈련 병행 등

3. 행정사항

가. 조사일정은 조별, 개인별 조사일자 배분 등 각 팀 용수담당의 통합관리로 출동력 확보에 지장이 없도록 할 것이며,

나. 조사중 안전사고나 불필요한 민원이 발생하지 않도록 진압대장 책임하에 사전교육을 실시하고 유·무선망 확보로 출동태세를 확립하기 바라며,

다. 조사 후 조별 담당자는 소방행정정보시스템/소방용수에 등록관리하고 고장용수 확인시 현황 보고 및 입력 등에 철저를 기하기 바람.

붙임   8월 중 소방용수시설 조별 담당자 및 조사일정 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015. 8. 31

담당자	오정석		진압2대장	김중철		지휘2팀장	이낙규		현장대응단장	07/30 이강석
협조자
시행	현장대응단-7483	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개