함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	'16년 소블록 배수관망 개선사업 검토결과 보고

1. 누수방지과-5678(2015.7.10.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 2016년도 우리사업소 소블록 배급수관망 개선사업 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 2016년 소블록 배급수관망 개선사업 검토결과

구 분	검토대상 (건)	‘16년 사업개요			비 고
		사업대상 (건)	공사개요	사업비 (백만원)
계	32	10	D=80~300mm, L=2,844m	2,275
단일배관 이중화	21	5	D=150~300mm, L=2,094m	1,675
단절관 순환관망	11	5	D=80~200mm, L=750m	600

붙임 : ‘16년 소블록 배급수관망 개선사업 검토 결과서 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	정헌석		급수설비팀장	代정헌석		급수운영과장	07/30 이자화
협조자	주무관	강동길		주무관	강동철
시행	급수운영과-14794	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	hundol@seoul.go.kr	/	부분공개(3)