■ 소방정보통신 운영관리 규정 [별지 제2호 서식] 소방방재청 예규 (제96호2013년 9월 6일)(제8조) (앞쪽)
소방정보통신(시설·장비) 월간 점검부
2015년 7월 30일 목요일				담당자		지휘1팀장		현장대응단장	결재
날씨 : 맑음				편위범		이용광		07/30 주병식
구분 시설별		주요점검사항	점검결과		결함사항		조치사항
유선통신망	교 환 기	동작상태.외관점검	양호함
	단 말 기	동작상태.외관점검	양호함
	119신고접수장치	동작상태.외관점검	양호함
	방 송 장 비	동작상태.외관점검	양호함
	영 상 장 비	동작상태.외관점검	양호함
	회선(일반, 전용)	동작상태.외관점검	양호함
	비상전원장치	동작상태.외관점검	양호함
무선통신망	지역무선망 (UHF)	동작상태.외관점검	양호함				UHF휴대용무전기 재배정(7.28) (P8668 일련번호3030~3041)12대 현장대응단 (지휘팀2대.진압대2대.구조대2대) 안전센터 (신정2대.목동1대.신월2대신트리1대)
	광역무선망 (VHF/UHF)	동작상태.외관점검	양호함
	응원기관무선망 (VHF/UHF)	동작상태.외관점검	양호함
	아마추어무선망 (VHF/UHF)	해당 없음
	비상전원장치	동작상태.외관점검	양호함
위성통신망	중심지구국	해당 없음
	재난감시국	해당 없음
	위성중계차량	해당 없음
	위성전화기	해당 없음
통신체계유지관리		적정함	양호함
통신보안관리상황		적정함	양호함
통신요원근무상황		적정함	양호함
기타사항		적정함	양호함

끝.