출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	홍순재	김태형	07/30 최명익

	상수도 GIS 상이 시설물 현장조사를 실시하고 결과를 보고합니다.
2015 .07.30
보 고 자 : 기*********

보 고 내 용
일 시	2015.07.30 10:00 ~ 16:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동구 행당동 128번지 일대 50mm 배수관로 GIS 상이구간 현장조사 - 성동구 행당동 일대 아파트 단지내 배관도면 수집 □ 점검결과 ○ 성동구 행당동 128번지 일대 50mm 배수관로 GIS에는 순환배관 연결되어 있지 않아 급수관 및 계량기 현장조사후 GIS 수정함. ○ 성동구 행당동 신동아아파트외 4개소 아파트 단지내 배관 도면 수집 - GIS 등록함. □ 계획 및 조치 -
비 고