피난·방화시설 불시단속 조사서

대상명	바우하우스건물		위 치	동대문구 장안동 368-1 (답십리로 288-10)
대표자	박상돈	전화번호	방재실 (2115-1999)		업 종	복합건축물
규 모	R.C조 17/6층, 연면적 40775㎡

관리실태 및 운영사항 단속 (2015. 07. 30. 12:00~16:00)
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	○ 소방시설 폐쇄·훼손·변경 장소 발견 못함	○ 관리소장 한용희에게 관리철저토록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	○ 지하1층 비상구 확인 결과 물건 적치등 장애물 없슴	○ 관리소장 한용희에게 계단상 장애물 적치 없도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	○ 지하1층 유도등 점등상태 양호하며 피난방향 적정함	○ 상영중인 영화관 상영 종료 후 일제점검 실시 토록 지도함
방화셔터 작동여부	○ 11층,12층 영화관 방화문 수동조작 한바 정상 작동됨	○ 방화문 및 방화셔터 주변 장애물 적치 행위 없도록 지도함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	○ 비상구 등 안전관리안내문 배부 및 관계인 5명에게 화재시 인명대피요령 교육 함
참 고	○ 방재실 및 보호팀 등 1일 4~5명 상주근무 실시함

결재	재난관리과장		소방서장
	노희손		07/30 代이동선
협조