피난·방화시설 불시단속조사서

2015.7.30.(목)

대상명	레인보우관광호텔		위 치	경인로 108길 14
대표자	김봉수	전화번호	2675-4800		처종(업종)	숙박시설
규 모	R.C 13/3층, 연면적 5,827.26㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄, 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 설치 없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음
특이사항
참 고	종사원 2명 비상구 등 관리 철저토록 지도함.

결재	★검사지도팀장		예방과장
	윤영재		07/30 김용규
협조