문서번호	예방과-9986
결재일자	2015.7.30.
공개여부	부분공개(6)

위험물안전팀장	예방과장	소방서장			결재
장동화	강신철	07/30 장현태
협 조

간부 피난·방화시설 불시단속 조사서

(**********)

□ 소방서 : 서대문소방서

□ 부  서 : 예방과

□ 확 인 자 : 소방경 장동화, 소방장 황지웅

□ 확 인 일 : 2015.07.30.(목).

***	*********		****	**************
***	***	****	*************		***	*****
*****	******************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 훼손 및 변경행위 등 발견하지 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적치행위 없음	비상구 통로상에 장애물적치행위엄금토록 지도.
유도등 점등 및 피난방향 적정성	피난구유도등 적정 위치에 설치됨
방화셔터 작동여부	적정하게 유지관리됨
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	소방안전관리자 1명(********)소방시설(수신기 등) 사용법 교육 실시함.
참 고

이곳에 본문을 입력하세요