학교 아리수 음수대 수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신찬식	김진국	03/11 서경만

학교 아리수 음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 03. 11.

보고자  주무관  신찬식

중부수도사업소장 귀하

□ 출장일시 : 2014. 03. 11(화) 09:30~17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(정지진, 신찬식)

□ 출장내용 : 학교 아리수 음수대 수질검사 및 검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사대수	검사실적			비 고
				적합	고장	철거
1	숭인초등학교	5개항목	34대	30	4	0	고장으로 미사용
2	장위중학교	5개항목	8대	8	0	0
3	장월초등학교	5개항목	13대	13	0	0
4	장곡초등학교	5개항목	21대	21	0	0

□ 조사자의견

- 음수대 수질검사 결과 및 미검사내역(고장 등)을 관련부서에 통보하고자 함.

붙임 : 학교 아리수 음수대 수질검사 결과 1부.  끝.