			남부수도사업소
수신자		내부결재
(경유)
제목	철개소음 민원 조치결과 보고

명에 의거 관내 상수도 시설물을 점검하고 철개소음 민원에 대한 조치결과를 아래와 같이 복명합니다.

2015년 7월 30일 목요일

점검자 : 유명근, 박장진

남부수도사업소장 귀하

□ 시설물 철개소음 민원 조치결과

연번	위 치	변 류	구 경	도 종	민 원 사 항	확인 및 조치결과	비 고
1	*********	제**	200	A-1	철개뚜껑 소음 민원 *********************	이물질 제거 및 고무패킹 삽입 고정
2	**********	〃	150	A-2	철개뚜껑 소음 민원 *******************	*
3	**********	〃	100	〃	*	*

□ 점검 조치사진

1. ********* 제수변 철개소음
2. ********** 제수변 철개소음
2. ********** 제수변 철개소음

주무관	유명근		주무관	박장진		주무관	강동길		급수운영과장	07/30 이자화
협조자
시행	급수운영과-14846	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-4575	/전송	02-3146-4589	/	ymk5544@seoul.go.kr	/	부분공개