함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지

2015년 07월29일 수요일 주간 B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○성북2고구(배) 수위계 메인차단기 정상복구(수리반) ○CCTV 뷰어, 녹화서버점검(노바브이에이 백승환외1) ○보광통합(가) 소방시설점검(신일이엔지 홍석주) ○종암(가), 북악(가) 자율절전 운전 실시
근 무 자		B직 강양원(연가),민병옥,정종훈

★주무관	민병옥		기전팀장	손병희		시설관리과장	07/30 나태산
협조자	주무관	김영태		주무관	안상준		주무관	변태연
주무관	신인철
시행	시설관리과-22315	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개