투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지하철 9호선 931정거장 정화조 top slab 구조변경 협의

1. 서영감리 제2015-522호(2015.07.27.)와 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사와 관련 책임감리원으로부터 931정거장 정화조 top slab구간에 시상수관(D2,200mm)이 H=200mm 간섭되어 정거장 구조물  내공을 H=4,500→4,300mm로 변경하고자 협의하니 검토의견을 ‘15.08.03.(월)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 기술지원감리 검토의견서(토목, 건축, 기계설비) 각 1부.

3. 현황(일반도, 단면도, 평면도) 각 1부. 끝.

	도시철도토목부장
수신자	도시철도건축부장,도시철도설비부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	07/30 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-9644	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8, 9층(무교동)	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개(6)