투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	교통신호기 긴급보수 처리(2지역)에 따른 작업완료보고서(양천여고 외 10개소) 제출 통보

「2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)(구로,양천)」와 관련하여 우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물의 긴급보수처리 건에 대하여 작업사진 및 완료내역 등 관련서류를 첨부한 작업완료보고서를 감리업체 검토을 받아 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 긴급보수처리 내용

연번	관련근거	교차로명	위 치	조치일자	조치내용	비고
1	기전과-3913 (2015.03.31.)	양천여고	양천구 신정동 325-11	2015.03.30.(월)	파손된 차량신호등(3색) 긴급안전조치 및 교체	야간
2	기전과-4117 (2015.04.03.)	대우아파트109동(경보)	구로구 고척동 307	2015.04.02.(목)	파손된 경보등 점멸기 긴급교체	주간
3	기전과-4119 (2015.04.03.)	목동소방 안전센터	양천구 목동	2015.04.02.(목)	차량등 합선에 따른 긴급보수	야간
4	기전과-4118 (2015.04.03.)	목동중	양천구 목동	2015.04.02.(목)	보행등 합선 긴급보수 복구 (음향신호기 고장)	야간
5	기전과-4497 (2015.04.13.)	신도림우성 아파트	구로구 신도림동	2015.04.12.(일)	제어기 전원선 긴급보수 복구	야간
6	기전과-5152 (2015.04.27.)	광영여고(연동)	양천구 신월동	2015.04.20.(월)	파손된 차량등(4색) 긴급교체	주간
7	기전과-5150 (2015.04.27.)	신정푸른마을 3단지	양천구 신정동	2015.04.23.(목)	고장난 차량등 모듈 긴급교체	주간
8	기전과-5396 (2015.05.01.)	경남2차아파트 (경보)	구로구 고척동	2015.04.30.(목)	경보등 전원선 긴급보수 복구	주간
9	기전과-7272 (2015.06.16.)	항동 교차로	구로구 항동	2015.06.12.(금)	보행등 합선 긴급보수 복구 (음향신호기 고장)	야간
10	기전과-7270 (2015.06.16.)	구로구청(구의회)	구로구 구로동	2015.06.14.(일)	보행등 합선 긴급보수 복구	주간
11	기전과-7458 (2015.06.19.)	공단우체국	구로구 구로동	2015.06.18(목)	보행등 합선 긴급보수 복구 (음향신호기 고장)	주간

붙임 : 긴급보수 관련 보고서 각 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	세한종합전기 대표자 오진권,(주)영호이앤씨 대표자 서태교
주무관	박태진		기전과장	07/30 박재경
협조자
시행	기전과-9415	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개