출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	유광열	03/11 박길영

	명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 1.
보 고 자 : 기능7급 성명 : 유광열

보 고 내 용
일 시	2014.03.11(화요일) 10:00 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서
내	■ 출장지 ○ 관내 ■출장목적 ○ 수도계량기 교체철거 및 민원처리 - 몸통누수, 회전불량, 회전멈춤, 동파, 폐전, 봉인설치 등 ■ 출장결과 ○ 응암동 584-7 나호2층 회전불량 교체 ○ 응엄동 733-55 (지하) 회전멈춤 교체 ○ 응암동 749-39 나호1층 회전불량 교체 ○ 응암동 731-25 (202호) 동파 교체 ○ 응암동 122-4 동파 교체 ○ 응암동 579-55 (201호) 3월3일 기교체 ○ 응암동 579-55 (202호) 3월3일 기교체
비 고