문서번호	운영과-2522
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김홍주		홍원해	03/11 현인식
협조

수질시험일지

2014. 3. 7

수질시험일지

2014년 3월 7일(금), 날씨 : 맑음, 기온 : 16℃, 습도 : 30%, 기압 : 1031mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	68	70	71
총산도(mg/L)	2.0	4.0	4.5
질산성질소(mg/L)	2.0	2.2	2.2
염소이온(mg/L)	12.4	18.8	19.3
전기전도도(mg/L)	182.6	197.3	196.7
황산이온(mg/L)	13	11	12
증발잔류물(mg/L)	125.8	129.1	128.5
총대장균(24시간)(수/100mL)	49
총대장균(48시간)(수/100mL)	240
COD(mg/L)	1.9
알루미늄(mg/L)	0.08	불검출	불검출
2-MIB(ng/L)	2.7	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	3.9	0.0	0.0