함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울지하철921공구 (주)포스코건설 현장대리인 윤두원
(경유)
제목	서울지하철 9호선 3단계 921공구 지장물 복구계획 관련 협의 회신

1. (토환)서울지921- 2015-285호(2015. 7. 6)와 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 구간의 935정거장(올림픽공원 남4문 앞 삼거리) 구조물 시공 완료에 따른 지장물 복구계획서 검토요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 회신내용

- 귀 사에서 제출한 지장물 복구계획서(붙임 #1)대로 시공하되, 복구시 우리 시「상수도관 보호대책(지하철건설공사 등), 붙임 #2」을 준수하여 상수도관 안전보호대책 및 지하철건설공사 등 조치사항(관 기초, 되메우기, 기타사항) 이행에 철저를 기하여 주시고,

- 상수도 관로 주변의 공사시행전(관 보호공, 현수시설 해체, 되메우기 등)에 반드시 우리 수도사업소로 사전 입회점검 요청하시기 바라며,

- 근래, 공사장(지하철,하수도,도시가스,한전,체신) 안전관리 소홀 및 되메우기 후 다짐 불량 등으로 상수도관 손괴 사고가 빈번히 발생하고 있는 실정으로 안전사고가 발생되지 않도록 공사 관리 감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 935정거장 지장물 복구계획서 1부

2. 상수도관 보호대책(지하철건설공사 등). 끝.

	강동수도사업소장
주무관	김종수		급수운영과장	07/31 代김용현
협조자
시행	급수운영과-12759	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4호)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	3146-5189	/	kjso0704@seoul.go.kr	/	대시민공개