출장 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지형	代천소영	03/11 김점수

명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2013.  3.  11.

보고자 : 주무관 정지형

강서수도사업소장 귀하

1. 건  명 : 서울워터나우 수질자동측정기 점검

2. 일  시 : 2014년 3월 11일 화요일 10:00~16:00

3. 장  소 : 목동배수지 외 1개소

4. 출장자 : 천소영, 정지형

5. 출장내용

번호	장소	출장내용	비고
1	목동배수지, 신정아이파크아파트	○ 수질자동측정기 점검 - 유입탁도 점검 - 잔류염소 센서 점검 - 탁도 필터 점검 - pH 센서 점검

끝.