수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	03/11 장성만

	명에 의하여 송파지역 품질확인 및 지하철 음수대 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 11
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.03.11.(화)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인	#############	1	1
지하철음수대	2호선 잠실역	1	1

□ 보고자 의견

○ 송파구 ###################### 품질확인 및 지하철 2호선 잠실역사

內  아리수 음수대 3월중 수######### 적합함.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝